|  |  | Х4 |
| --- | --- | --- |
| Питание ДТ 1_1 | 13 |  |
| Питание ДТ 1_2 | 14 |  |
| Выход ДТ 1_1 | 17 |  |
| Выход ДТ 1_2 | 18 |  |
| Выход К1_1 ( - ) | 15 |  |
| Выход К1_2 ( + ) | 16 |  |
| Питание ДТ 2_1 | 5 |  |
| Питание ДТ 2_2 | 4 |  |
| Выход ДТ 2_1 | 6 |  |
| Выход ДТ 2_2 | 3 |  |
| Выход К 2_1 ( - ) | 1 |  |
| Выход К 2_2 (+) | 2 |  |
| Питание ДТ 3_1 | 8 |  |
| Питание ДТ 3_2 | 9 |  |
| Выход ДТ 3_1 | 10 |  |
| Выход ДТ 3_2 | 11 |  |
| Выход К 3_1 ( - ) | 7 |  |
| Выход К 3_2 (+) | 12 |  |

БПИ-3

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Н1

К1

Н2

К2

Дифференциально-трансформаторный датчик

Н1

К1

Н2

К2

Дифференциально-трансформаторный датчик

Н1

К1

Н2

К2

Дифференциально-трансформаторный датчик

1 кОм

К БАУ-ТП-1 1-й канал

1 кОм
                                                                                                   1 кОм

К БАУ-ТП-1 2-й канал

К БАУ-ТП-1 3-й канал

Резистор 1кОм ставится на разъеме

Блока БАУ-ТП-1

| 220В (ФАЗА) | 1 |
| --- | --- |
| 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 2 |

220В 50Гц

Вентилятор

горелки

Нейтраль