Как видно на рисунке для того, чтобы изготовить стабилизатор достаточно изготовить силовой трансформатор и корпус стабилизатора, установить вилку для подключения к сети и розетку для коммутации нагрузки. Все функции по поддержанию выходного напряжения в заданных пределах выполняет БУСВ (блок управления стабилизатором встраиваемый). Схемное решение выполнено на PIC-процессоре, что позволило значительно сократить количество элементов в схеме (всего 25 элементов). Силовые ключи выполнены на силовых реле, способных коммутировать нагрузку до 1,5 кВт. Габаритные размеры БУСВ  140х50х30. Вес - 140 гр.