## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [9 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Герметичность |  |  |  | Вентил. | Подго- | Контроль | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
АПМ-1 | [6 empty] | топки | товка | ВЗ | зап. | гор. |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, ОКП
Р воды >, Р воды<
"Кажущееся пламя"
Разрежение низкое
Р воздуха низкое
Р газа <,Р газа >
Т аварийная
Контроль ВЗ
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Наличие пламени
Вентилятор горелки №8
Клапан безопасности №5
Клапан отсекатель 1 №4
Клапан отсекатель 2 №1
ВЗ открыть №6
ВЗ закрыть №7
Трансфор-р зажиган. №3
Звонок аварии №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П11 | П12 | П13 | П14 | П20 | П22 | П23 | П24 | П25 | П26 | П40\42\43 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна | АПМ-1 | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Вентил. | Подго- | Контроль | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | \44 Работа | Останов | Авария
|  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт | топки | товка | ВЗ | зап. | гор. | Пламя | Пламя | Пламя