## Лист1
АТОН-150 КСЛЗ | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т дыма
Температура дыма | 2 |  |  | Кл. горелки 2 | 2
3
| 4 | Т регулятора |  | Звонок | 4
Температура регулятора | 5
| 6 |  |  | Дымосос | 6
| 7 | Т №1
Температура №1 | 8 |  |  | Тр.зажигания | 8
9
| 10 | Т №2
Температура №2 | 11
| 12 |  |  | Вентилятор | 12
| 13 | T сухого |  | ВЗ открыть | 10
Температура сухого | 14 |  |  | ВЗ закрыть | 14
15
| 16 | Т мокрого |  | Кл. горелки 1 | 16
Температура мокрого | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | ВО не работает | 1
|  |  |  | ДС не работает | 2
|  |  |  | Проникновение | 8
|  |  |  | Р газа низкое | 10
|  |  |  | Р газа высокое | 11
|  |  |  | Разреж. низкое | 12
|  |  |  | ОКП | 13
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
X12
380 В 50 Гц
Вентилятор
Дымосос
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда
1 LA
9 LB
A
B
C
N
ВO
ДС