## Лист1
Приложение 2
Барботажная печь . Работа горелки .
Операция, исполн. | Исходн. | Тест | Розжиг |  | Работа |  |  |  |  | ОСТАНОВ
устройство | состоян. | звонка | Подготов- | Розжиг |  |  |  |  | Штатный | Авария | Исход.
|  |  | ка | горелок
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кнопка СТОП
Рвод.н, Рвод. в.
Ргаз. Рвоз,Разрежен.
Температура воды
Клапан отсекатель Вых №2
Звонок АВАРИЯ Вых №4
Номер шага |  | 01 | 20 | 21 | 40
Барботажная горелка . Работа механизма загрузки .
Операции, исполнит. | Исходн. | Пуск | Загрузка | Пауза | Открытие | Выгрузка | Закрытие | Ожидание | Закрытие | Загрузка
устройство | состоян. |  | ведра |  | шибера |  | ведра | исходного | шибера | ведра
Запуск
Останов
Вибратор включить Вых № 6
КВ весов (КВ1)
Шибер открыть (Ц1) Вых № 8
КВ шибер открыт (КВ2)
КВ шибер закрыт (КВ3)
Защелку открыть (Ц2) Вых № 10
Ведро закрыть (Ц3) Вых №12
КВ ведра (КВ4)
Номер шага | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08