## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  | РОЗЖИГ |  |  | РАБОТА | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентил. | Включ. | Розжиг |  | Штатный | По | Исходное
ГОРЕЛКА БГГ-0,14 |  |  |  |  | топки | тра-ра | горелки |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
"Кажущееся пламя "
Р воздуха низкое, ОПД
Р газа <,Р газа >
Наличие пламени
Вентилятор горелки №6
Клапан отсекатель №1
Трансфор-р зажиган. №5
РАБОТА №2
АВАРИЯ №4
Звонок аварии №3
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П40 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Включ. | Розжиг | РАБОТА | Останов | Авария
|  | БГГ-0,14 | звонка |  |  | тра-ра | горелки | Пламя