|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА ХХI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Звонок аварии ЦРНТО.01 | 4 |  |
| K1 | 2 |  |
| K2 | 6 |  |
| K3 | 8 |  |
| Засл. КО1 откр. | 5 |  |
| Засл. КО1 закр. | 13 |  |
| Засл. КО2 откр. | 11 |  |
| Засл. КО2 закр. | 3 |  |
| НЦ 1 | 10 |  |
| НЦ 2 | 12 |  |
| НЦ 3 | 14 |  |
| НЦ 4 | 15 |  |
| НЦ 5 | 16 |  |
| Кл. подпитки | 7 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Работа К1 | 1 |  |
| Работа К2 | 2 |  |
| Работа K3 | 3 |  |
| Авария К1 | 4 |  |
| Авария К2 | 5 |  |
| Авария К3 | 6 |  |
| Р воды min | 7 |  |
| Загазованность | 8 |  |
| Резерв 1 | 9 |  |
| Резерв 2 | 10 |  |
| Резерв 3 | 11 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |

Внимание !!!

Контакты 17 и 18 разъема Х9 не являются общими.

При использовании данного блока взамен ранее установленного, необходимо на разъеме X9 (внешний монтаж) установить перемычку между к.17, к.18, к.19.

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |
| Датчик температуры | 10 |  |
| Датчик температуры | 11 |  |
| Датчик температуры | 12 |  |
| Датчик температуры | 13 |  |
| Датчик температуры | 14 |  |
| Датчик температуры | 15 |  |
| Датчик температуры | 16 |  |
| Датчик температуры | 17 |  |
| Датчик температуры | 18 |  |

Т первого контура

Т второго контура

Т выхода  (рег.)

Т входа (инд.)

Т наружного воздуха

1         LA

9         LB

Х12

Т помещения (инд.)