## Лист1
Деаэратор-Э | [7 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  |  |  | X10 |  | X8
|  |  | 1 | Т воды деаэр.
Т воды в деаэраторе |  |  | 2
3
|  |  | 4 | Т воды доп. |  | Звонок | 4
Т воды дополнительная |  |  | 5
|  |  | 6 |  |  | Подпит. насос. | 6
7
8
9
10
|  |  | 11 |  |  | ВК откр. | 8 |  | K 1.1
|  |  | 12 |  |  | ВК закр. | 10 |  | K 2.1
|  |  | 13 |  |  | ГК откр. | 2 |  | K 3.1
|  |  | 14 |  |  | ГК закр. | 14 |  | K 4.1
|  |  | 15 |  |  | БК откр. | 15 |  | K 5.1
|  |  | 16 |  |  | БК закр. | 16 |  | K 6.1
17
18
[6 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик положения ГК |  | + | 3 | Положение ГК |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5 В |  | - |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
Датчик положения БК |  | + | 4 | Положение БК |  | X9
0-5 В |  | - |  |  |  |  | 1
[6 empty] | ПН не раб. | 2
|  |  | 5 |  |  | Р п.греющ. низк. | 3
[6 empty] | Р п.барб. низк. | 4
[6 empty] | Р воды высок. | 5
|  |  | 6 |  |  | Р воды низк. | 6
[6 empty] | Резерв 1 | 7
[6 empty] | Резерв 2 | 8
7
8
9
[6 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  |  | 16 | ВРУ |  |  | 21
|  |  | 17 | НРУ |  |  | 22
|  |  | 18 | НАУ |  |  | 23
|  |  | 19 | Общий уровней |  |  | 24
| Уровнемерная |  |  | X12
| колонка |  | 1 | LA
|  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
K1
K2
K3
K4
K5
K6