## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М 21 век" |  | Тест | П У С К |  | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Подготовка | Подпитка |  | Штатный | По | Исходное
Деаэратор-Э | [6 empty] | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
ВАУ, Р п.греющ.<,Р п.барб. <
Р воды >,<, Резерв 1,2
НАУ
ПН не раб.
Подпит. насос №6
ВК откр. №8
ВК закр. №10
ГК откр. №2
ГК закр. №14
БК откр. №15
БК закр. №16
Звонок №4
Регулятор уровня
Регулятор Р п.греющ.
Регулятор Р п.барб.
Индикация рабочего | Исходное | 02 | 12 | 13 | 40 | FA | FD,FF | Исходное
окна | Деаэратор-Э | Тест | Подготовка | Подпитка | Работа | Останов | Авария | Деаэратор-Э
звонка