## Лист1
Деаэратор-Э | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т воды деаэр.
Т воды в деаэраторе |  | 2
3
|  | 4 | Т воды доп. |  | Звонок | 4
Т воды дополнительная |  | 5
|  | 6 |  |  | Подпит. насос. | 6
7
8
9
10
|  | 11 |  |  | ВК откр. | 8
|  | 12 |  |  | ВК закр. | 10
|  | 13 |  |  | ГК откр. | 2
|  | 14 |  |  | ГК закр. | 14
|  | 15 |  |  | БК откр. | 15
|  | 16 |  |  | БК закр. | 16
17
18
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
R: от |  | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
2,2 до 6,8 |  | 3 | Положение ГК |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
кОм |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R: от |  |  |  |  | X9
2,2 до 6,8 |  | 4 | Положение БК |  |  | 1
кОм |  |  |  |  | ПН не раб. | 2
|  | 5 |  |  | Р п.греющ. низк. | 3
[5 empty] | Р п.барб. низк. | 4
[5 empty] | Р воды высок. | 5
|  | 6 |  |  | Р воды низк. | 6
[5 empty] | Резерв 1 | 7
[5 empty] | Резерв 2 | 8
7
8
9
|  | 11 | +5B
|  | 12 | +5B
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ |  |  | 21
|  | 17 | НРУ |  |  | 22
|  | 18 | НАУ |  |  | 23
|  | 19 | Общий уровней |  |  | 24
| Уровнемерная |  | X12
| колонка | 1 | LA
|  | 9 | LB
1 LA
9 LB