## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Г Е Р М Е Т И Ч Н О С Т Ь |  |  |  | Р О З Ж И Г | [7 empty] | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В |  | Исходное
устройство |  | звонка |  |  |  |  | Пуск ВГ | Продувка | Подготовка | Контроль ГЗ | Поджиг | Поджиг | Стабили- | Прогрев |  | Штатный | По
ДСП-32-Х | [10 empty] | зап. | гор. | зация |  |  |  | аварии
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Т1ПЗ, Т2ГЗ
ВГ, ДС1, ДС2, ДС3 не раб.
Разр. <, Р возд. <.
Р газа <,Р газа >
ГЗ закрыта
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
"Кажущееся пламя "
Пламя запальника
Пламя горелки
Кл. безопасности №11
Клапан отсекатель 1 №12
Клапан отсекатель 2 №3
Вент. горелки №6
Клапан запльника №2
Тр-р зажиган. №15
ПЗ откр. №16
ПЗ закр. №10
ГЗ откр. №13
ГЗ закр. №14
с. Т1 ПЗ высок. №5
с. Т2 ГЗ высок. №7
с. Т3 з. высок. №8
Звонок аварии №4
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 31 | 32 | 33 | 34 | 12 | 13 | 14 | 61 | 15 | 16 | 17 | 18 | 40 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ДСП-32-X | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Пуск ВГ | Вентиля- | Подготовка | Контроль ГЗ | Поджиг | Поджиг | Стабили- | Прогрев | Работа | Останов | Авария
|  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт |  | ция |  |  | зап. | гор. | зация |  | Пл1