## Лист1
ДСП-32-Х | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т1 ПЗ |  | Кл. отсекатель 1 | 12
Т предварительной зоны | 2 |  |  | Кл. отсекатель 2 | 3
| 3 |  |  | Кл. запальника | 2
| 4 | Т2 ГЗ |  | Кл. безопасности | 11
Т горячей зоны | 5 |  |  | Звонок | 4
| 6 |  |  | Тр-р зажиган. | 15
| 7 | Т3 (зерна) |  | Вент. горелки | 6
Т зерна | 8
| 9 |  |  | (c) Т1 ПЗ высокая | 5
| 10 |  |  | (c) Т2 ГЗ высокая | 7
| 11 |  |  | (c) Т3 з. высокая | 8
12
| 13 |  |  | ПЗ откр. | 16
| 14 |  |  | ПЗ закр. | 10
| 15 |  |  | ГЗ откр. | 13
| 16 |  |  | ГЗ закр. | 14
| 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
| 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
| 4 |  |  | X9
1
|  |  |  | ВГ не раб. | 2
| 5 |  |  | Т1 ПЗ высок. | 3
|  |  |  | Т2 ГЗ высок. | 4
|  |  |  | Герметичность | 5
| 6 |  |  | Разр. низк. | 6
|  |  |  | Р возд. низк. | 7
|  |  |  | Р газа низк. | 8
| 7 |  |  | Р газа высок. | 9
|  |  |  | Ручн. режим | 10
|  |  |  | ГЗ незакрыта | 11
| 8 |  |  | Взрыв газов | 12
|  |  |  | ДС1 не раб. | 14
| 9 |  |  | ДС2 не раб. | 15
|  |  |  | ДС3 не раб. | 16
|  |  |  | Общий датчиков | 19
| 15 |  |  | Общий датчиков | 20
| 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
| 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
| 18 |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
| 19 | Общий |  | Пламя ФД 2 | 24
1
|  | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
| 1 | LA |  |  |  |  | 3
| 9 | LB
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда