## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подготовка | Розжиг | Розжиг | Стабили- | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПРОГРАММА ДСП-50 |  |  |  |  | розжига | запальн. | горелки | зация |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв,НСЗ,ВМШ1,2 не раб,Т д.в.
"Кажущееся пламя "
Р возд. Низк.
Р газа <,Р газа >
Пламя запальника
Пламя горелки
Вентилятор горелки №6
Клапан отсекатель №16
Клапан запльника №2
Трансфор-р зажиган. №15
ГЗ открыть №8
ГЗ закрыть №10
ВЗ открыть №12
ВЗ закрыть №14
ВЗП открыть №5
ВЗП закрыть №13
Звонок аварии №4
Регулятор подсоса
Регулятор нагрузки
Индикация рабочего | Исходное | П01 | П20 | П24 | П25 | П26 | П31 | П32 | П33 | П40\41 | П40\42\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ДСП-50 | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подготовка | Розжиг | Розжиг | Стабили- | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка |  | ция | розжига | запальн. | горелки | зация |  | Пламя | Пламя