## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-21" |  | Тест |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Пуск ВГ | Контр. | Пуск | Мщ- | Мщ+ | Штатный | По | Исходное
E1/9 Unigas |  |  |  | разр. | гор. |  |  |  | аварии
Кнопка ПУСК
Р пара >, Взр.,газов., Рез.1,2,
Ав. горелки,ВАУ
НАУ
Разр. <, Р возд. <
Р газа >,<
ожидание БГ или МГ
Дымосос* №6
Работа горелки №2
Вкл. МГ №8
Вкл. БГ №10
Питат. насос* №12
(с) Блокир. гор. №14
(с) гор. на МГ №15
(с) гор. на БГ №16
Звонок №4
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 12 | 13 | 14 | 40 | 40 | FA | FD, FF | Исходное
окна | E1/9 | Тест | Пуск ДС | Контр. | Пуск | Работа | Работа | Останов | Авария
| Unigas | звонка |  | разр. | гор. | Мщ- | Мщ+
* - одновременно с работой выхода осуществляется контроль соответствующего входа