ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство Горелка ГБФ-В БАУ-М-1 МЕГА | Исходное | Р О З Ж И Г |  |  |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тест звонка | Пуск ДС и ВГ | Вентиляция | Подго- товка | Включен. тр-ра заж. | Поджиг горелки | Прогрев | Большое горение | Малое горение | Штатный | Аварий- ный |  |
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проверка исправности аварийной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Взрыв газов. Р воды >. Р воды <. Т аварийная, Неисправность ТС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Р газа низкое. Р газа высокое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Разрежение низкое. Р воздуха низкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль кажущегося пламени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Наличие пламени горелки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дымосос Вых№3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вентилятор горелки Вых №8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор зажигания Вых №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан МО Вых №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка открыть Вых №4 |  |  |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |
| Воздушная заслонка закрыть Вых №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Клапан БО Вых №6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок аварии Вых №7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регулятор температуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное ГБФ-В | 01 Тест звонка | 11, 12 Пуск ДС и ВГ | 13 Вентиляция | 14 Подготовка | 15 Вкл. Тр-ра | 16 Поджиг горелки | 17 ПрогревПл1, Пл2 | 40, 41, 42 Пламя МЩ+ | 40,43,44 Пламя МЩ- | Останов FA | Авария FD,FF |  |