## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  |  | состояние | звонка | Пуск | Вентиля- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | По | Исходное
ГБФ-В |  |  |  |  | ДС и ВГ | ция | товка | тр-ра | горелки |  | горение | горение |  | аварии
|  | БАУ-ТП-2 |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка аварийной сигнал.
Взрыв газов , Р воды >и <
Неисп. ТС. Т аварийная.P газа >
Р газа низкое
Разрежение низкое. Р воздуха <.
Контроль кажущегося пламени.
Наличие пламени горелки
Дымосос №3
Вентилятор горелки №8
Трансформатор зажигания №2
Клапан МО №1
Воздушная заслонка откр. №4 | [10 empty] | t
Воздушная заслонка закр. №5
Клапан БО №6
Звонок аварии №7
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  |  | Исходное П01 | П01 | П11,12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\41\42 | П40\43\44 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  |  | Тест | Пуск ДС ВГ | Вентиля- | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  |  | ГБФ-В | звонка | и ВГ | ция | товка | тр-ра | горелки | Пламя | Пл. МЩ+ | Пл. МЩ- |  |  | ГБФ-В