## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ГБГ- БРЕСТ (ПАРОВОЙ) | [5 empty] | товка | ние |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв,ШДС, ВАУ, НАУ, Р пара
"Кажущееся пламя "
Разрежение и Р возд. низкое
Р газа <,Р газа >
ВГ не работает
ПН не работает
Наличие пламени
Вентилятор горелки №6
Клапан БГ №8 | [10 empty] | tз
ВЗ открыть №10
ВЗ закрыть №11
Клапан отсекатель №14
Клапан МГ №2
Трансфор-р зажиган. №15
Насос бака №16
Питательный насос №12
Звонок аварии №4
Регулятор Т воды в баке
Регулятор давления пара
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\41\42 | П40\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ГБГ | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | БРЕСТ | П01: звонка; П14: товка; П15: ние | Пламя | Пламя