## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Большое | Малое | Штатный | По | Исходное
ГБЛ -1(н)CАМ БАУ-ТП-2 |  |  |  |  | ция | товка | Транс-тра | зап. | горелки |  | горение | горение | Технол. | аварии
|  |  | t1 | t2 | t3 | t4 | t5 | t6 | t7 | t8
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Проверка аварийной сигнализации
Взрыв газов, Р воды <,.
Неисп. ТС. Т аварийная.
Давление топлива низкое.
Давление топлива высокое
Разрежение низкое. Р воздуха <.
Контроль кажущегося пламени.
Наличие пламени запальника.
Наличие пламени горелки.
Вентилятор горелки №8
Трансформатор зажигания №2
Клапан запальника №1
Клапан МГ №3
Воздушная заслонка №6 | [10 empty] | t
Клапан БГ №4 | [11 empty] | t
Клапан безопасности №5
Звонок аварии №7
Регулятор температуры воды
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П18 | 40\41\42\51\53\55 | 40\43\44\53\55 | FA. АО | FD, FF | Исходное
окна |  |  | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Включение | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария | ГБЛ-1(н)
|  | Ожидание | звонка |  | ция | товка | Транс-тра | зап. | горелки | Пл1,Пл2 | Пл2 МЩ+ | Пл2 МЩ- | Тех.ост. |  | САМ