## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | Р О З Ж И Г | [7 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка |  | Герметичность |  |  | Вентил. | Продувка | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПРОГРАММА ГГСБ-28 | [7 empty] | топки | газопров. | товка | запал-ка | горелки |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Т выс.
Р воды >,Р воды<
"Кажущееся пламя 1,2
Разрежение низкое
Р воздуха низкое
Р газа <,Р газа >
ВГ не работает
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Наличие пламени 1
Наличие пламени 2
Вентилятор горелки №6
Клапан безопасности №8
Клапан отсекатель №14
Клапан горелки №16
ГЗ открыть №10
ГЗ закрыть №12
Трансфор-р зажиган. №15
Клапан запальника №2
Звонок аварии №4
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П31 | П32 | П33 | П34 | П22 | П23 | П24 | П25 | П26,27 | П28 | П40\41\42 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ГГСБ-28 | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Вентил. | Продувка | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  |  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт | топки | газопров. | товка | запальн. | горелки |  | Пл1 Пл2 | Пл1, Пл2