## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  | Р О З Ж И Г | [10 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка |  | Герметичность |  |  | Подго- | Пуск | Вентил. | Загазо- | Продувка | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
Горелка ГГС-Б 30(ПИ) | [7 empty] | товка | ДС | топки | ванность | газопров. | товка | запал-ка | горелки |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Т выс. ОКП.
Р воды >,Р воды<
"Кажущееся пламя 1,2
Разрежение низкое
Р воздуха низкое
Р газа <,Р газа >
Дымосос не работает
ВГ не работает
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Наличие пламени 1
Наличие пламени 2
Контроль загазованности
Клапан загазованности №3
Дымосос №11
Вентилятор горелки №6
Клапан безопасности №8
Клапан отсекатель №14
Клапан горелки №16
Заслонку открыть №10
Заслонку закрыть №12
Трансфор-р зажиган. №15
Клапан запальника №2
ЗДС открыть №5
СДС закрыть №13
Звонок аварии №4
Регулятор разрежения
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П31 | П32 | П33 | П34 | П70 | П71 | П22 | П72 | П23 | П24 | П25 | П26,27 | П28 | П40\41\42 | П40\41\43 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ГГС-Б 30(ПИ) | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Подго- | Пуск | Вентил. | Загазо- | Продувка | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  |  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт | товка | ДС | топки | ванность | газопров. | товка | запальн. | горелки | котла | Пл1 Пл2 | Пл1, Пл2