## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [12 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Герметичность |  |  |  | Подго- | Пуск | Вентил. | Продувка | Подго- | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Разогрев | Увелич. | Уменьш. | Тех. ост. | Штатный | По | Исходное
Горелка ГГСБ-ППС | [6 empty] | товка | ДС | топки | газопров. | товка | запал-ка | горелки |  |  | мощн. | мощн. |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Т выс. ОКП.
Неиспр ТС, Загаз., Р пара <,>
"Кажущееся пламя 1,2
Разрежение низкое
Р воздуха низкое
Р газа <,Р газа >
Дымосос не работает
ВГ не работает
Герметичность (натечка)
Герметичность (утечка)
Наличие пламени 1
Наличие пламени 2
Неиспр ГЗ
Клапан ОГ №3
Подогрев №7
Дымосос №12
Вентилятор горелки №6
Клапан безопасности №8
Клапан отсекатель №14
Клапан горелки №16
ГЗ открыть №10
ГЗ закрыть №11
Трансфор-р зажиган. №15
Клапан запальника №2
ДЗ открыть №5
ДЗ закрыть №13
Звонок аварии №4
Регулятор разрежения
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное | П01 | П31 | П32 | П33 | П34 | П70 | П71 | П22 | П23 | П24 | П25 | П26,27 | П28 | П61\62 | П40 | П40 | A0,A1,A2 | FA,FB | FE,EF,FF | Исходное
окна | ГГСБ-ППС | Тест | Натечка | Нет | Утечка | Утечка | Подго- | Пуск | Вентил. | Продувка | Подг. | Розжиг | Поджиг | Прогрев | Разогрев | Работа | Работа | B0,B1,B2 | Останов | Авария
|  | звонка |  | контроля | открыт | закрыт | товка | ДС | топки | газопров. | к розж. | запальн. | горелки | котла |  | Пл1 Пл2 | Пл1, Пл2 | Тех. ост.