## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Тест | Р О З Ж И Г | [5 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | Исходное | звонка | Вентил. | Подго- | Контроль | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Технол. | Штатный | По | Исходное
ГГВ-МГП |  |  | топки | товка | ВЗ | зап. | гор. |  | мощн. | мощн. |  |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, ОКП
Р воды >, Р воды<,Т авар.
"Кажущееся пламя"
Разреж. низкое
Р воздуха низкое
Р газа <,Р газа >
Положение ВЗ
Наличие пламени
ВГ №8
Кл. зап. №5
Кл. отс. 1 №4
Кл. отс. 2 №1
ВЗ открыть №6
ВЗ закрыть №7
Тр-р заж. №3
Звонок №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 20 | 22 | 23 | 25 | 60 | 26 | 40\42\43 | 40\41\43 | A0, A1 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ГГВ-МГП | Тест | Вентил. | Подго- | Контроль | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | \44 Работа | Тех. ост. | Останов | Авария
|  | звонка | топки | товка | ВЗ | зап. | гор. | Пламя | Пламя | Пламя