## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Р О З Ж И Г | [6 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Включ. | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ГИГ-7 |  |  |  |  | товка | тр-ра | запальн. | горелки |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Р газа >, <,
Р воды >,<, Т воды >,
Разр. низкое, Р возд. <
"Кажущееся пламя "
Наличие пламени
Вент. горелки №8
Кл. отсекатель №1
Клапан БГ №3
Кл. запальника №2
Клапан МГ №4
Тр. зажигания №6
Звонок №5
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П18 | П40\50 | П40\50 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ГИГ-7 | Тест | Пуск ВГ | Вентиля- | Подго- | Включ. | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка |  | ция | товка | тр-ра | запальн. | горелки |  | Пламя | Пламя