## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М 21" | Исходное | Тест звонка | Р О З Ж И Г | [14 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
|  |  | Подг. к пуску | Герметичность |  |  |  | Пуск ВГ | Вент. топ. |  | Продувка газа | Подг. розж. | Розж. зап. |  | Розж. гор. |  | Прогрев | [5 empty] | Исходное
|  |  |  | Натечка | Нет контроля | Утечка откр. | Утечка закр. |  | Вент.1 | Вент.2 |  |  | Розж. зап. 1 | Розж. зап. 2 | Розж. гор. 1 | Розж. гор. 2 |  |  |  | Штатный или
ГМГ-5М | [17 empty] | Мщ+ | Мщ- | по аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
"Кажущееся пламя"
Т воды >, Р воды >,<, Расх воды <
Р газа >, Взрыв газов, ОКП
ВГ не работает
Разр. низкое
Р возд. низк.
Р газа низк.
ГЗ, ВЗ не закрыта
Герм. (натечка)
Герм. (утечка)
Пламя запальника
Пламя горелки
Вентилятор №6
ВЗ откр. №10
ВЗ закр. №14
Кл. горелки №12
ГЗ откр. №11
ГЗ закр. №13
Кл. отсекатель №16
Кл. безопасности №8
Тр-р зажигания №15
Кл. зап. №2
Звонок №4
Регулятор Газ-Воздух
Регулятор Температуры
Индикация рабочего |  | 01 | 02 | 31 | 32 | 33 | 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 39 | 40 | 40 | f0,f9 | f1,fa | f2,fb | Исходное
окна | Исходное | Тест звонка | Подг. к пуску | Натечка | Нет контроля | Утечка откр. | Утечка закр. | Пуск ВГ | Вент.1 | Вент.2 | Продувка газа | Подг. розж. | Розж. зап. 1 | Розж. зап. 2 | Розж. гор. 1 | Розж. гор. 2 | Прогрев | Работа, Мщ+ | Работа, Мщ- | Ост. 1 | Ост. 2 | Ост. 3