ПРИЛОЖЕНИЕ 2

| Операция, исполнительное устройство Горелка ГНБ-160 АЛЬФА-М XXI | Исходное | Р О З Ж И Г |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  | ОСТАНОВ |  | Исходное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Тест звонка | Подготовка | Поджиг горелки. | Ожидание | Прогрев | Большое горение | Малое горение | Штатный | Аварий- ный |  |
|  |  | t1 | t2 | t3 |  | t5 |  |  |  |  |  |
| Выключатель СЕТЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кнопка ПУСК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Р газа низкое. Р газа высокое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль: Разрежение низкое. Р воздуха низкое. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кл. отсекатель №2 (14) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЗ открыть №10 (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГЗ закрыть №12 (8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Звонок №4 (16) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикация рабочего окна | Исходное ГНБ-160 | 01 Тест звонка | 23 Подготовка | 24 Поджиг | 25 Ожидание | 27 Прогрев | 40,42,43 Пламя МЩ+ | 40,41,43,44 Пламя МЩ- | Останов FA | Авария FD,FF |  |

t2 = 120с  подготовка к розжигу.

t3 =   60с  ручной розжиг горелки

t5 = 180c  прогрев.