|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| P воздуха низкое | 9 |  |
| P газа низкое | 10 |  |
| P газа высокое | 11 |  |
| Разрежение низкое | 12 |  |
| ГЗ открыта | 14 |  |
| ГЗ закрыта | 16 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |

|  |  | Х10 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |

Т дымовых газов

При входе  0-5 мА резистор R=1кОм

При входе  4-20 мА резистор R=250 Ом

ОБЩИЙ  ( - )              1

Вход (мА)  (+)               3

Вход (мА) (+)              4

ОБЩИЙ  ( - )             2

Х11

Т аварийная

0 - 5 мА или 4-20 мА

Т регулятора

0 - 5 мА или 4-20 мА

1         LA

9         LB

Х12

R