|  |  | Х8 БАУ-ТП-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| ГПП-4.01 111 Клапан отсекатель 1 | 2 |  |
| Клапан отсекатель 2 | 4 |  |
| Клапан горелки | 6 |  |
| Клапан безопасности | 8 |  |
| Транс-тор зажигания | 10 |  |
| ГЗ открыть | 12 |  |
| ГЗ закрыть | 14 |  |
| Звонок аварии | 16 |  |
| Контрольный электрод | 17 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220 В ФАЗА | 23 |  |
| Вход 220 В НЕЙТРАЛЬ | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Давление газа низкое | 1 |  |
| Давление газа высокое | 2 |  |
| Давление возд. низкое | 3 |  |
| Разрежение низкое | 4 |  |
| Т дыма высокая | 5 |  |
| ОПД №1 | 6 |  |
| ОПД №2 | 7 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |
| Общий фотодатчика | 21 |  |
| Питание +12В | 22 |  |
| Вход ФД | 23 |  |

|  |  | Х11 |
| --- | --- | --- |
| Общий датчиков ( - ) | 1 |  |
| Общий датчиков | 2 |  |
| 1-5В ( + ) | 3 |  |
| 1-5В ( + ) | 4 |  |
| 1-5В ( + ) | 5 |  |
| 1-5В ( + ) | 6 |  |
| 1-5В ( + ) | 7 |  |
| 1-5В ( + ) | 8 |  |

Нейтраль

1

2

ДТ в топке

0-10000С

1

2

ДТ дыма

0-10000С