## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест |  |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка | Ожидание | ПРОДУВКА |  |  | Подго- | Тр-тор | Розжиг | Контроль | Мощность | Мощность | Т дыма | Штатный | По | Исходное
ГПП-4.01 | [7 empty] | товка | зажиг-я | горелки | пламени | больше | меньше | высокая |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Т дыма высокая
Т аварийная
"Кажущееся пламя "
Р воздуха низкая
Р газа >, Р газа <
Разрежение
Наличие пламени
Клапан безопасности №8
ГЗ открыть №12
ГЗ закрыть №14
Клапан отсекатель 1 №2
Клапан отсекатель 2 №4
Клапан горелки №6
Трансфор-р зажиган. №10
Звонок аварии №16
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П04 | П22 | П23 | П24 | П26 | П27 | П28 | П29 | П41,43,51 | П40,42,43,44, | Работа | fa, После- | FD, FF | Исходное
окна |  | ГПП-4.01 | Тест | Ожидание | ГЗ откр. | Вкл.К2 | Вентиляц | Подготов | Тр-тор | Розжиг | Контроль | Работа | 51. Работа | Т дыма | топочная | Авария
|  |  | звонка |  |  |  | топки |  | зажиг. | горелки | Пл. | Пл. Мщ.+ | Пл. Мщ.- | высокая | продувка