Схема подключения блоков АЛЬФА-М в локальную сеть

Программа КОТЛОГАЗ.03.

АЛЬФА-М XXI

КОТЛОГАЗ.03

КОТЕЛЬНАЯ

Х12 -1 (LA)

X12 -9 (LB)

Кабель STP-2-ST

длиной до 1 км

5 -LA  6-LB

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ

RS232/485

Компьютер диспетчера

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ