## Лист1
КОТЛОГАЗ - 04 | [9 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
[6 empty] | X10 |  | X8
[5 empty] | 1 | Т вых. котельной |  | Клапан отсекатель | 1
Температура выхода с котельной |  |  |  |  | 2 |  |  | ПМЛ 1 | 2
[5 empty] | 3 |  |  | Клапан подпитки ГВ | 3
[5 empty] | 4 | Т входная |  | Клапан подпитки Т2 | 4
Температура входа в котельную |  |  |  |  | 5 |  |  | Сетевой насос 1 | 5
[5 empty] | 6 |  |  | Сетевой насос 2 | 6
[5 empty] | 7 | Т вых. котлов |  | Питательный насос | 7
Температура выхода с котлов |  |  |  |  | 8 |  |  | Байпасный насос | 8
[5 empty] | 9 |  |  | Насос греющей воды | 9
[5 empty] | 10 | Т воздуха |  | Насос циркуляции ГВ | 10
Температура наружного воздуха |  |  |  |  | 11 |  |  | Котел 1 | 11
[5 empty] | 12 |  |  | Котел 2 | 12
[5 empty] | 13 | Т гор. водоснабж. |  | Звонок аварии | 13
Температура ГВС |  |  |  |  | 14 |  |  | Заслонку открыть | 14
[5 empty] | 15 |  |  | Заслонку закрыть | 15
[5 empty] | 16 | Т помещения
Температура помещения |  |  |  |  | 17
18
[8 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Датчик давления газа |  |  | + |  | 3 | Р газа (0-99 кПа) |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Датчик давления воды |  |  | + |  | 4 | Р воды (0-999 кПа) |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  |  | - |  |  |  |  | Авария К1 | 1
[8 empty] | Авария К2 | 2
[8 empty] | Работа К1 | 3
[8 empty] | Работа К2 | 4
[8 empty] | Сетевой насос 1 | 5
[8 empty] | Сетевой насос 2 | 6
[8 empty] | Байпасный насос | 7
[8 empty] | Насос греющей воды | 8
[8 empty] | Насос циркуляции ГВ | 9
[8 empty] | ПОЖАР | 10
[8 empty] | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 11
[8 empty] | Проникновение | 12
[8 empty] | Р обр. min | 13
[8 empty] | Р обр. max | 14
[8 empty] | Р воды низкое | 15
[8 empty] | Р воды высокое | 16
[8 empty] | Р обр низкое | 17
[8 empty] | Р обр высокое | 18
[5 empty] | 15 | ВУ |  | Общий датчиков | 19
[5 empty] | 16 | СУ |  | Общий датчиков | 20
[5 empty] | 17 | НУ1
[5 empty] | 18 | НУ2
[5 empty] | 19 | Общий уровней |  | Р газа не в норме | 23
[8 empty] | Питательный насос | 24
X12
|  | Бак ГВ |  |  | 1 | LA
[5 empty] | 9 | LB
БакХВ