Установка программы.

Требуется поместить папку kotlogaz04 с файлами в корневую папку С:\ или D:\. Ярлык,

содержащийся в ней (котлогаз04) можно вынести на рабочий стол. При установке на диск D ярлык нужно настроить (щелчок на нём правой кнопки мыши, пункт "Свойства",вкладка "Ярлык"), и поменять все настройки с С: на D:.

Запуск программы - осуществляется обычным для WINDOWS способом.

Работа программы.

Что на экране.

Имеется десять "ящиков" с кнопками (обозначают блоки). Каждый из них подписан в две строчки - название и адрес, соответствующие прибору. У каждого из "ящиков" внизу по три индикатора, показывающие их состояние:

- связь (зелёный - связь в норме, белый - связь один раз не прошла, красный - два и более раза подряд связи нет, что считается аварией);

- т.н. активность, неактивные блоки не опрашиваются программой (зелёный-красный);

- наличие аварии на приборе (белый-красный).

На каждом блоке четыре кнопки:

- показать блок (недоступна во время обзвона);

- настройка (только данного блока);

- текущий журнал (данные с блока);

- изменение активности.

Вверху строчка меню: настройка, регистрация, отмена регистрации, сброс сигнала, журнал аварий.

Вверху справа индикатор состояния опроса.

Как идёт опрос.

Через две секунды после старта программы начинается дозвон к блокам. Неактивные блоки игнорируются. Если связь не состоялась сразу, делается ещё попытка через десять секунд. Интервал опроса задаётся в минутах.

Работа пользователя.

Пользователи бывают четырёх категорий: посторонние, операторы, системные администраторы (сисадмины) и наладчики. Посторонние могут только просмотреть и распечатать журналы (текущий и аварийный) и отключить звуковой сигнал. Работа с журналами стандартна для WINDOWS. Чтобі иметь больше вариантов, нужно нажать регистрацию и набрать пароль оператора, сисадмина или наладчика. Отмена регистрации переводит пользователя в статус постороннего.