## Лист1
КОТЛОГАЗ.07 | [6 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-М" XXI век
|  |  | X10 |  | X8
|  | 1 | Т первого контура |  | Сетевой насос 1 | 1
Т первого контура |  | 2 |  |  | Сетевой насос 2 | 2
|  | 3 |  |  | Сетевой насос 3 | 3
|  | 4 | Т второго контура |  | Клапан отсекатель | 4
Т второго контура |  | 5 |  |  | Звонок аварии | 5
|  | 6 |  |  | Засл. К1 открыть | 6
|  | 7 | Т третьего контура |  | Засл. К1 закрыть | 7
Т третьего контура |  | 8 |  |  | Засл. К2 открыть | 8
|  | 9 |  |  | Засл. К2 закрыть | 9
|  | 10 | Т наружного воздуха |  | Засл. К3 открыть | 10
Т наружного воздуха |  | 11 |  |  | Засл. К3 закрыть | 11
|  | 12 |  |  | Засл. ГВС открыть | 12
|  | 13 | Т гор. водоснабж. |  | Засл. ГВС закрыть | 13
Т горячего водоснабжения |  | 14 |  |  | Клапан подпитки ГВ | 14
|  | 15 |  |  | НГВ | 15
|  | 16 | Т помещения |  | НЦГВ | 16
Т помещения |  | 17
18
[5 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
[5 empty] | Вых 220 В (3-я группа) | 21
[5 empty] | Вых 220 В (4-я группа) | 22
[5 empty] | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
[5 empty] | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[5 empty] | Авария К1 | 1
[5 empty] | Авария К2 | 2
[5 empty] | СН №1 | 3
[5 empty] | СН №2 | 4
[5 empty] | СН №3 | 5
[5 empty] | НГВ | 6
[5 empty] | НЦГВ | 7
[5 empty] | Проникновение | 8
[5 empty] | ПОЖАР | 9
[5 empty] | ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 10
[5 empty] | Р обр. min | 11
[5 empty] | Р обр. max | 12
[5 empty] | Общий датчиков | 19
|  | 15 | ВАУ |  | Общий датчиков | 20
|  | 16 | ВРУ
|  | 17 | НРУ
|  | 18 | НАУ
|  | 19 | Общий уровней
Уровнемерная
колонка