Схема подключения блоков АЛЬФА-М в локальную сеть.

АЛЬФА-М (блок-А)

1        9

АЛЬФА-М (блок-В)

1        9

LA

LB

Компьютер диспетчера

Х12

Х12

Резистор

120 Ом

Преобразователь

RS232/RS485

5

6