## Лист1
КОТЛОГАЗ.09.2 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Датчик температуры
Т БЗХОВ |  |  |  | 2 |  |  | Кл. БЗХОВ | 2
3
|  |  |  | 4 | Датчик температуры |  | Звонок | 4
Т 1 |  |  |  | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Кл. сброса | 6
|  |  |  | 7 | Датчик температуры
Т 2 |  |  |  | 8 |  |  | Засл. 1 откр. | 8
9
|  |  |  | 10 | Датчик температуры |  | Засл. 2 откр. | 10
Т 3 |  |  |  | 11
|  |  |  | 12 |  |  | Засл. 3 откр. | 12
|  |  |  | 13 | Датчик температуры
Т 4 |  |  |  | 14 |  |  | Засл. 4 откр. | 14
15
|  |  |  | 16 | Датчик температуры
Т вых. бака |  |  |  | 17
18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Уровень БЗХОВ |  | + |  | 3 | Ур. БЗХОВ |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
[7 empty] | СН 1 не раб. | 1
[7 empty] | СН охл не раб. | 2
[7 empty] | Работа К4 | 3
[7 empty] | Р воды высок. | 15
[7 empty] | Р воды низк. | 16
[7 empty] | Общий датчиков | 19
[7 empty] | Общий датчиков | 20
X12
|  |  |  | 1 | LA
|  |  |  | 9 | LB