## Лист1
Колви-ТК | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т воды прямой |  | Котел 1 | 2
Температура воды прямой | 2 |  |  | Котел 2 | 4
| 3 |  |  | Кл. отсекатель | 6
| 4 | Т воды обратной |  | СН1 | 8
Температура воды обратной | 5 |  |  | СН2 | 10
| 6 |  |  | НЦГВ1 | 12
| 7 | Т наружная |  | НЦГВ2 | 14
Температура наружная | 8 |  |  | ПН1 | 16
| 9 |  |  | ПН2 | 15
| 10 | Т помещения |  | БН1 | 3
Температура помещения | 11 |  |  | БН2 | 13
| 12 |  |  | НГВ | 11
|  | Т гвс |  | Звонок | 5
Температура гвс
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  |  |  | Р газа низкое | 1
|  |  |  | Р газа высокое | 2
|  |  |  | Р воды низкое | 3
|  |  |  | Р воды высокое | 4
|  |  |  | Т воды высокая | 5
|  |  |  | Загазованность | 6
|  |  |  | Проникновение | 7
|  |  |  | Пожар | 8
|  |  |  | Контроль СН1 | 9
|  |  |  | Контроль СН2 | 10
|  |  |  | Контроль НЦГВ1 | 11
|  |  |  | Контроль котла 1 | 12
|  |  |  | Контроль котла 2 | 13
|  |  |  | ВУ | 14
|  |  |  | СУ | 15
|  |  |  | НУ | 16
|  |  |  | Контроль НЦГВ2 | 17
|  |  |  | Контроль НГВ | 18
|  |  |  | Общий датчиков | 19
|  |  |  | Общий датчиков | 20
| 11 | +5B
| 12 | +5B
X12
Разъем для
подключения модема