## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное устройство | Исходное | Конт-роль | Ожидание | П У С К |  |  |  |  | Р А Б О Т А |  |  |  |  | останов
ТЕПЛОГЕНЕРАТОР КРОН3 СК | состояние |  |  | Пуск | Продувка | Подго | Роз- | Прогрев | [5 empty] | f
|  |  |  | ДС |  | товка | жиг
|  |  |  | a | b | c | d | e
Выключатель СЕТЬ
Проверка исправности авар. сигнализации, контроль состояния датчиков
Кнопка ПУСК
Контроль кажущегося пламени
Контроль: Р топлива низкое, высокое.
Дымосос не работает.
Т корпуса высокая. Неисправность ТД.
Контроль: Разрежение низкое
Контроль наличия пламени
Дымосос ВЫХ №6
Трансформатор зажигания ВЫХ №8
Клапан горелки 1 ВЫХ №16
Клапан горелки 2 ВЫХ№2
Воздушная заслонка открыть ВЫХ №10
Воздушная заслонка закрыть ВЫХ №14
Вентилятор влаги ВЫХ№12
Клапан воды ВЫХ №15
Частотный привод ВЫХ№5
Звонок аварии ВЫХ№4
Индикация рабочего окна | Исходное | 1 | 20 | 22 | 23 Продувка | 24 | 25 | 26 | 100% | 50% | 0% | 50% | 100% | fa, fb, fd, ff Останов
| КРОН3 СК | Тест звонка | Т | Пуск |  | Подго | Роз- | Прогрев | Работа | Работа | Работа | Работа | Работа
|  |  | наруж > | ДС |  | товка | жиг |  | Пл | Пл |  | Пл | Пл