## Лист1
МС-1 | [8 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
[5 empty] | X10 |  | X8
|  |  |  | 1 | Т дыма |  | Разблок. Д2 | 2
Т дымовых газов |  |  |  | 2 |  |  | Звонок | 4
|  |  |  | 3 |  |  | ВГ 1 | 6
|  |  |  | 4 |  |  | Кл. Г1 | 8
|  |  |  | 5 |  |  | Тр-р Г1 | 10
|  |  |  | 6 |  |  | ВГ 2 | 12
|  |  |  | 7 |  |  | ДС | 14
|  |  |  | 8 |  |  | Кл. Г2 | 15
|  |  |  | 9 |  |  | Тр-р Г2 | 16
10
11
12
13
14
15
16
|  |  |  | 17 |  |  | Пламя КЭ 1 | 17
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя КЭ 2 | 18
[7 empty] | Вых 220 В (1-я группа) | 19
| при входе 0-5мА, R = 1 кОм |  |  |  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| при входе 4-20мА, R = 250 Ом |  |  | 1 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  | R | 2 | Общий датчиков |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
Т на гор. 1 (кам. сгорания) |  | + |  | 3 | Т Г1 |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
R
Т на гор. 2 (кам. дожига) |  | + |  | 4 | Т Г2 |  | X9
0-5мА или 4-20мА |  | - |  |  |  |  | ВГ1 не раб. | 2
[7 empty] | ВГ2 не раб. | 1
|  |  |  | 5 |  |  | Д1 открыта | 3
[7 empty] | Разр. низк. | 4
[7 empty] | Р1 топл. низк. | 5
|  |  |  | 6 |  |  | Р2 топл. низк. | 6
7
8
9
[7 empty] | Общий датчиков | 19
|  |  |  | 15 |  |  | Общий датчиков | 20
|  |  |  | 16 |  |  | Общий ФД | 21 |  | 1
|  |  |  | 17 |  |  | Питание ФД (+12 В) | 22 |  | 2 | ФД 1
|  |  |  | 18 |  |  | Пламя ФД 1 | 23 |  | 3
|  |  |  | 19 |  |  | Пламя ФД 2 | 24
1
[5 empty] | X12 |  |  |  |  | 2 | ФД 2
|  |  |  | 1 | LA |  |  |  |  | 3
|  |  |  | 9 | LB
1 LA
9 LB
розетка ФДА
1 2
3 4
со стороны гнезда