## Лист1
МВТ50x3 | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т хладонос. |  | сигн. Работа | 1
Темпер. хладоносителя | 2 |  |  | сигн. Авария | 2
| 3 |  |  |  | 3
| 4 |  |  | Звонок | 4
| 5 |  |  | КМ1 | 5
| 6 |  |  | ВК1.1 | 6
| 7 |  |  | ВК1.2 | 7
| 8 |  |  | ВНС 1 | 8
| 9 |  |  | КМ2 | 9
| 10 |  |  | ВК2.1 | 10
| 11 |  |  | ВК2.2 | 11
| 12 |  |  | ВНС 2 | 12
| 13 |  |  | КМ3 | 13
| 14 |  |  | ВК3.1 | 14
| 15 |  |  | ВК3.2 | 15
| 16 |  |  | ВНС 3 | 16
17
18
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
| 1 |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
| 2 |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
| 3 |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
| 4 |  |  | X9
|  |  |  | НИ не раб. | 1
|  |  |  | РД КМ1 | 2
| 5 |  |  | РД КМ2 | 3
|  |  |  | РД КМ3 | 4
|  |  |  | Авария КМ1 | 5
| 6 |  |  | ВК1.1 не раб. | 6
|  |  |  | ВК1.2 не раб. | 7
|  |  |  | РКС КМ1 | 8
| 7 |  |  | Авария КМ2 | 9
|  |  |  | ВК2.1 не раб. | 10
|  |  |  | ВК2.2 не раб. | 11
| 8 |  |  | РКС КМ2 | 12
|  |  |  | Авария КМ3 | 13
|  |  |  | ВК3.1 не раб. | 14
| 9 |  |  | ВК3.2 не раб. | 15
|  |  |  | РКС КМ3 | 16
|  |  |  | ПУСК | 17
|  |  |  | СТОП | 18
23
| 15 |  |  | Р низкое | 24
| 16 | Р высокое 3
| 17 | Р высокое 2 |  | Общий датчиков | 19
| 18 | Р высокое 1 |  | Общий датчиков | 20
| 19 | Общий датчиков |  | Общий датчиков | 21
X12
| 1 | LA
| 9 | LB
1 LA
9 LB