## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-1 "Альфа-М" ХХI |  | Тест | З А П У С К | [6 empty] | Р А Б О Т А | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Пуск | Охлажден. |  |  |  |  | Исходное
МВТ50x3 |  |  | ВК1.1-2 | КМ1 | ВК2.1-2 | КМ2 | ВК3.1-2 | КМ3
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
НИ не раб.
Авария КМ 1,2,3, ВКх.х не раб.,
Р низк., Р высок 1,2,3
РКС КМ1,2,3
ВК1.1 №6
ВК1.2 №7
КМ1 №5
ВНС 1 №8
ВК2.1 №10
ВК2.2 №11
КМ2 №9
ВНС 2 №12
ВК3.1 №14
ВК3.2 №15
КМ3 №13
ВНС 3 №16
сигн. Работа №1
сигн. Авария №2
Звонок №4
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 12 |  | 13 |  | 14 |  | 15 | 40 | 81,91 | 82,92 | 83,93 | Исходное
окна | МВТ50x3 | Тест | Пуск КМ1 |  | Пуск КМ2 |  | Пуск КМ3 |  | Охлажден. | Работа | Стоп КМ1 | Стоп КМ2 | Стоп КМ3 | МВТ50x3
звонка