## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | Венти- | Р О З Ж И Г |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | ляция | Подго | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
НИИСТУ .01 |  |  |  | товка | зап. | гор. |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов, Р воды >, Р воды<,
Т авар, Неиспр ТС
Разряжение, Р возд. <
Р газа <, Р газа >
"Кажущееся пламя"
Наличие пламени зап.
Наличие пламени гор.
Кл. безопасности №5
Кл. отсекатель №6
Кл. запальника №8
Кл. рабочий №1
Тр. зажигания №2
Заслонку откр. №3
Заслонку закр. №4
Звонок аварии №7
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное П01 | П01 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\42\43 | П40\41\43 | FA | FF | Исходное
окна | НИИСТУ .01 | Тест | Венти- | Подго | Поджиг | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка | ляция | товка | зап. | гор. | Пламя | Пламя | Пламя