## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-2-1 "БАУ-М"
X8
Горелка ОЕ |  | ОК норма | 1
|  | Снять блокировку | 2
|  | Продувка | 3
|  | Подготовка СУ | 4
|  | Возд. заслонка | 6
|  | Звонок аварии | 7
|  | Заслонка открыть | 5
|  | Заслонка закрыть | 8
17
18
|  | Вых 220 В | 19
|  | Вых 220 В | 20
|  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
|  | Р в топке | 1
2
|  | Р газа низкое | 3
|  | Р газа высокое | 4
|  | Т больше | 5
|  | Т меньше | 6
|  | Неиспр. горелки | 7
|  | Т аварийная | 8
|  | Р воды высокое | 9
|  | Р воды низкое | 10
|  | Общий датчиков | 11
|  | Общий датчиков | 12
|  | Общий датчиков | 13
|  | Общий датчиков | 23
|  | Общий датчиков | 24
14
16
15
22
X10
|  | Т аварийная | 1
|  |  | 2 |  | Т аварийная
3
|  | Т регулятора | 7
|  |  | 8 |  | Т регулятора
9
380 В 50 Гц
Узел измерения температур, (разъём Х10), устанавливается по желанию заказчика за дополнительную оплату.
Подготовка СУ
Заслонку откр.
Заслонку закр.
53
54
57
60
F