|  |  | Х8 БАУ-ТП-1-1 АЛЬФА-М-XXI ПРИЛОЖЕНИЕ 1 |
| --- | --- | --- |
| Клапан отсекатель | 2 |  |
| ОКО-АТТ Звонок аварии | 4 |  |
| Регулятор больше | 8 |  |
| Регулятор меньше | 10 |  |
| Насос НМ | 12 |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 19 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 20 |  |
| Вых 220В (3-я группа) | 21 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 22 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 23 |  |
| Вход 220В(НЕЙТРАЛЬ) | 24 |  |

|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| АВАРИЯ КОТЛА 1 | 1 |  |
| АВАРИЯ КОТЛА 2 | 2 |  |
| АВАРИЯ КОТЛА 3 | 3 |  |
| АВАРИЯ КОТЛА 4 | 4 |  |
| АВАРИЯ КОТЛА 5 | 5 |  |
| АВАР. ДЕАЭРАТОРА | 6 |  |
| ЗАГАЗОВАННОСТЬ | 7 |  |
| ПОЖАР | 8 |  |
| Несанкц. доступ 1 | 9 |  |
| Несанкц. доступ 2 | 10 |  |
| Давл. обр. низкое | 11 |  |
| Счетчик пара | 16 |  |
| Общий датчиков | 19 |  |
| Общий датчиков | 20 |  |

Х10

| Датчик температуры | 1 |
| --- | --- |
| Датчик температуры | 2 |
| Датчик температуры | 3 |

Температура регулятора

Х11

| Общий датчиков | 1 Датчик расхода пара 0 -5 мА или 4-20 мА При входе 0-5 мА резистор R=1кОм При входе 4-20 мА резистор R=250 Ом |
| --- | --- |
| Общий датчиков | 2 |
| Расход пара | 3 Общ + |
| ВУ | 15 |
| НУ | 16 |
| ВУ1 | 17 |
| НУ1 | 18 |
| Общий уровней | 19 # Уровнемерные колонки |

Х12

1         LA

9         LB