|  |  | X1 БКЭ-2 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 СМЗ |
| --- | --- | --- |
| ПАРОВОЙ КОТЕЛ 0,8 ГН(ДН) ПН"М" | 2 |  |
| ПН"Б" | 4 |  |
| Вентил-р горелки | 6 |  |
| Возд. заслонка | 8 |  |
| Тр. зажигания | 10 |  |
| Клапан | 12 |  |
|  | X2 |  |
| Клапан A | 2 |  |
| БАУ -ТП-1 АЛЬФА-М XXI Клапан B | 3 |  |
| Звонок | 4 |  |
| КЭ запальника | 5 |  |
| Х8 |  |  |
| Вых 220В (1-я группа) | 7 |  |
| Вых 220В (2-я группа) | 8 |  |
| Х9 Вых 220В (3-я группа) | 9 |  |
| Вых 220В (4-я группа) | 10 |  |
| Вход 220В (ФАЗА) | 11 |  |
| Вход 220В (НЕЙТРАЛЬ) | 12 |  |

Х10

|  |  | Х3 |
| --- | --- | --- |
| Р газа низкое | 3 |  |
| Р газа высокое | 4 |  |
| Р воды внизкое | 5 |  |
| Р воды высокое | 6 |  |
| Р воздуха низкое | 7 |  |
| Общий датчиков | 7 |  |
| Общий датчиков | 8 |  |
| Общий фотодатчика | 9 |  |
| Питание ФД (+12В) | 10 |  |
| ВХОД ФД | 11 |  |

X4

Х11

|  |  | Х5 |
| --- | --- | --- |
| Датчик температуры | 1 |  |
| Датчик температуры | 2 |  |
| Датчик температуры | 3 |  |
| Датчик температуры | 4 |  |
| Датчик температуры | 5 |  |
| Датчик температуры | 6 |  |
| Датчик температуры | 7 |  |
| Датчик температуры | 8 |  |
| Датчик температуры | 9 |  |

РОЗЕТКА ФДА

1

2

ФД

1

2

3

3

4

ВИД СО СТОРОНЫ ГНЕЗДА

Т воды на входе

Т пара

Т  уходящих газов

Х6

ИП +

Общий                               7

Вход (мА)  Рпара             9

Alpha

380В 50Гц

ВЕНТИЛЯТОР ГОРЕЛКИ

ВГ

ПИТАТЕЛЬНЫЙ     НАСОС  М

ПН М

ПИТАТЕЛЬНЫЙ     НАСОС  Б

ПН Б

ПИТАТЕЛЬНЫЙ     НАСОС  Б/М

ПН Б/М

А

В

С

N