|  |  | Х9 |
| --- | --- | --- |
| Разрежение низкое | 1 |  |
| Давление воздуха низкое | 2 |  |
| Давление газа низкое | 3 |  |
| Давление газа высокое | 4 |  |
| Взрыв газов | 7 |  |
| Р пара высокое | 8 |  |
| Давление воды высокое | 9 |  |
| Давление воды низкое | 10 |  |
| Р пара больше | 5 |  |
| Р пара меньше | 6 |  |
| Общий датчиков | 11 |  |
| Общий датчиков | 12 |  |
| Общий датчиков | 13 |  |
| Общий датчиков | 23 |  |
| Общий датчиков | 24 |  |
| Общий фотодатчика | 14 |  |
| Вход ФД запальника | 15 |  |
| Питание ФД (+12В) | 16 |  |
| НАУ | 17 |  |
| НРУ | 18 |  |
| ВРУ | 19 |  |
| ВАУ | 20 |  |
| Общий датч. уровней | 21 |  |

1

3

2

ФД

РОЗЕТКА ФДА

1

2

3

4

Вид со стороны гнезда