## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство БАУ-МЕГА |  |  | состояние | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПРОГРАММА ПАРОВОЙ | [6 empty] | товка | ние |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Р воды высокое, низкое
Взрыв газов, НАУ, Р пара
"Кажущееся пламя "
"ВАУ"
Разрежение и Р возд. низкое
Р газа <,Р газа >
Наличие пламени
Вентилятор горелки №8 |  | №8
Клапан большого огня №4
ВЗ (н.о.) №6 |  | №6
Клапан малого огня №1
Трансфор-р зажиган. №2
Питательный насос №5 |  | №5
Звонок аварии №7 |  | №7
Регулятор "Р пара"
Индикация рабочего |  |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П40\42 | П40\41 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  |  | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  |  | ПАРОВОЙ | П01: звонка; П14: товка; П15: ние; П17: Пламя | Пламя | Пламя