## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
БАУ-ТП-2 "БАУ-М" |  | Тест | Р О З Ж И Г | [5 empty] | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
| Исходное | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
Паровой |  |  |  |  | товка | Тр-ра |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Кнопка ПУСК
Р пара >, Р газа >,Р воды >,<,
Взрыв газов, ВАУ, НАУ
Разр. низк., Р возд. <
Р газа <
"Кажущееся пламя "
Наличие пламени
Вент. горелки №8
Клапан БО №4
Возд. Заслонка (н.о.) №6
Клапан МО №1
Тр. зажиган. №2
Питат. насос №5
Звонок №7
Регулятор "Р пара"
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 40/42/43 | 40/41 | FA | FD, FF | Исходное
окна | Паровой | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Вкл. | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария
|  | звонка |  |  | товка | Тр-ра |  | Пламя | Пл .Мщ+ | Пл. Мщ-