## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  |  | Исходное | Тест |  |  | РОЗЖИГ |  |  |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | МЕГА | состояние | звонка | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПАРОВОЙ ДН | [6 empty] | товка | ние |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Взрыв газов
НАУ, Р пара,Р воды >,<
"Кажущееся пламя "
Разрежение и Р возд. низкое
Р топлива <,Р топлива >
ВАУ
Наличие пламени
Вентилятор горелки №8
Дымосос №3
Возд. Заслонка( н.о) |  | №6
Клапан большого огня №4
Клапан малого огня №1
Трансфор-р зажиган. №2
Питательный насос №5
Звонок аварии №7
Регулятор пара
Индикация рабочего |  |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П13 | П14 | П15 | П16 | П17 | П42\43\51\ | П41\51 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  |  | ПАРОВОЙ | Тест | Пуск ВГ | Продувка | Подго- | Зажига- | Поджиг | Прогрев | 53 Работа | Работа | Останов | Авария
|  |  | ДН | звонка | и ДС |  | товка | ние |  | Пламя | Пл. Мщ+ | Пл. Мщ-