## Лист1
Печь запекания | [5 empty] | ПРИЛОЖЕНИЕ 1
БАУ-ТП-1-1 "АЛЬФА-XXI век"
|  | X10 |  | X8
| 1 | Т в камере запекания
Температура в камере запекания 0-300°С | 2 |  |  | Звонок аварии | 4
| 3 |  |  | Вентилятор смеситель | 6
| 4 |  |  | Нагрузка №1 | 2
| 5 |  |  | Нагрузка №2 | 8
| 6 |  |  | Нагрузка №3 | 10
|  |  |  | Нагрузка №4 | 5
|  |  |  | Нагрузка №5 | 13
|  |  |  | Нагрузка №6 | 15
|  |  |  | Нагрузка №7 | 11
|  |  |  | Нагрузка №8 | 14
|  |  |  | Нагрузка №9 | 16
|  |  |  | Вентилятор вытяжки | 12
|  |  |  | Вых 220 В (1-я группа) | 19
|  | X11 |  | Вых 220 В (2-я группа) | 20
|  |  |  | Вых 220 В (3-я группа) | 21
|  |  |  | Вых 220 В (4-я группа) | 22
|  |  |  | Вход 220 В (ФАЗА) | 23
|  |  |  | Вход 220 В (НЕЙТР.) | 24
X9
N
380B 50Гц
ВЕНТИЛЯТОР СМЕСИТЕЛЬ