## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное | Исходное | Тест | РОЗЖИГ |  | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство | состояние | звонка | Поджиг | Прогрев | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПГ-1.02 |  |  | горелок |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кажущееся пламя
Наличие Пламени 1
Наличие Пламени 2
Кл. отсекатель №1
ГЗ открыть №3
ГЗ закрыть №4
Звонок №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего | Исходное | 01 | 12 | 14 | 40/42/50 | 40/41/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна | ПГ-1.02 | Тест | Поджиг | Прогрев | Работа | Работа | Останов | Авария | ПГ-1.02
|  | звонка | гор. | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2
Контроль: Разреж. низкое, Р возд. низкое, Р газа высокое, Р газа низкое, Р воды высокое,
Р воды низкое, Взрыв газов, Т аварийная, Неисправность ТС