## Лист1
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Операция, исполнительное |  | Исходное | Тест | РОЗЖИГ | Р А Б О Т А |  | О С Т А Н О В
устройство |  | состояние | звонка |  | Увелич. | Уменьш. | Штатный | По | Исходное
ПГ-2 |  |  |  |  | мощн. | мощн. |  | аварии
Выключатель СЕТЬ
Кнопка ПУСК
Кажущееся пламя
Наличие Пламени
Клапан отсекатель №1
Клапан БГ/МГ №3
Звонок аварии №2
Регулятор температуры
Индикация рабочего |  | Исходное П01 | П01 | П12 | П40/42/50 | П40/41/50 | FA | FD, FF | Исходное
окна |  | ПГ-2 | Тест | Розжиг | Работа | Работа | Останов | Авария | ПГ-2
|  |  | звонка |  | Пл1,Пл2 | Пл1,Пл2
Контроль: Р воды высокое,
Р воды низкое, Р возд низкое, Неисправность ТС, Т воды аварийная, Р газа высокое, Р газа низкое, Разрежение низкое, Взрыв газов